## points
属性名 | 属性标识 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 有效小数位 | 数据类型 | 读写模式 | 配置:expression
液位 | level | HOLDING_REGISTER | 0 | 2 | 3 | int64 | R | (v-101665)/9800
温度 | wtemp | HOLDING_REGISTER | 2 | 1 | 2 | int64 | R | v/100