## points
属性名 | 属性标识 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 有效小数位 | 数据类型 | 读写模式 | 配置:expression
1层心电烟感 | yg0101 | HOLDING_REGISTER | 257 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层心电烟感 | yg0102 | HOLDING_REGISTER | 258 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层外科烟感 | yg0103 | HOLDING_REGISTER | 259 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层外科烟感 | yg0104 | HOLDING_REGISTER | 260 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层外科烟感 | yg0105 | HOLDING_REGISTER | 261 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层B超烟感 | yg0106 | HOLDING_REGISTER | 262 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层楼梯口烟感 | yg0107 | HOLDING_REGISTER | 263 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层楼梯口烟感 | yg0108 | HOLDING_REGISTER | 264 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层化验科烟感 | yg0109 | HOLDING_REGISTER | 265 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层化验科烟感 | yg010a | HOLDING_REGISTER | 266 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层化验科烟感 | yg010b | HOLDING_REGISTER | 267 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层化验科烟感 | yg010c | HOLDING_REGISTER | 268 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层化验科烟感 | yg010d | HOLDING_REGISTER | 269 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层化验科烟感 | yg010e | HOLDING_REGISTER | 270 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层化验科烟感 | yg010f | HOLDING_REGISTER | 271 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层全科诊室烟感 | yg0110 | HOLDING_REGISTER | 272 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层全科诊室烟感 | yg0111 | HOLDING_REGISTER | 273 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层全科诊室烟感 | yg0112 | HOLDING_REGISTER | 274 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层全科诊室烟感 | yg0113 | HOLDING_REGISTER | 275 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层全科诊室烟感 | yg0114 | HOLDING_REGISTER | 276 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层全科诊室烟感 | yg0115 | HOLDING_REGISTER | 277 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层全科诊室烟感 | yg0116 | HOLDING_REGISTER | 278 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层大门口烟感 | yg0117 | HOLDING_REGISTER | 279 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层更衣室烟感 | yg0118 | HOLDING_REGISTER | 280 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层收费处烟感 | yg0119 | HOLDING_REGISTER | 281 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层五官科烟感 | yg011a | HOLDING_REGISTER | 282 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层五官科烟感 | yg011b | HOLDING_REGISTER | 283 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层五官科烟感 | yg011c | HOLDING_REGISTER | 284 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层垃圾房烟感 | yg011d | HOLDING_REGISTER | 285 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层补液大厅烟感 | yg011e | HOLDING_REGISTER | 286 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层注射室烟感 | yg011f | HOLDING_REGISTER | 287 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层配电室烟感 | yg0120 | HOLDING_REGISTER | 288 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层补液大厅烟感 | yg0121 | HOLDING_REGISTER | 289 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层补液大厅烟感 | yg0122 | HOLDING_REGISTER | 290 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层抢救室烟感 | yg0123 | HOLDING_REGISTER | 291 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层配电室烟感 | yg0124 | HOLDING_REGISTER | 292 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg0125 | HOLDING_REGISTER | 293 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg0126 | HOLDING_REGISTER | 294 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层药库烟感 | yg0127 | HOLDING_REGISTER | 295 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层药库烟感 | yg0128 | HOLDING_REGISTER | 296 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层药库烟感 | yg0129 | HOLDING_REGISTER | 297 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg012a | HOLDING_REGISTER | 298 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg012b | HOLDING_REGISTER | 299 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg012c | HOLDING_REGISTER | 300 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg012d | HOLDING_REGISTER | 301 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg012e | HOLDING_REGISTER | 302 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg012f | HOLDING_REGISTER | 303 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg0130 | HOLDING_REGISTER | 304 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道烟感 | yg0131 | HOLDING_REGISTER | 305 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道手报 | sb0132 | HOLDING_REGISTER | 306 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道手报 | sb0133 | HOLDING_REGISTER | 307 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道手报 | sb0134 | HOLDING_REGISTER | 308 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道消报 | xb0135 | HOLDING_REGISTER | 309 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道消报 | xb0136 | HOLDING_REGISTER | 310 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层消报 | xb0137 | HOLDING_REGISTER | 311 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层消报 | xb0138 | HOLDING_REGISTER | 312 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层水流指示 | slzs0139 | HOLDING_REGISTER | 313 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层信号阀 | xhf013a | HOLDING_REGISTER | 314 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层声光 | sg013b | HOLDING_REGISTER | 315 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层声光 | sg013c | HOLDING_REGISTER | 316 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层声光 | sg013d | HOLDING_REGISTER | 317 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医诊室烟感 | yg013e | HOLDING_REGISTER | 318 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医诊室烟感 | yg013f | HOLDING_REGISTER | 319 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医诊室烟感 | yg0140 | HOLDING_REGISTER | 320 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层楼梯口烟感 | yg0141 | HOLDING_REGISTER | 321 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医诊室烟感 | yg0142 | HOLDING_REGISTER | 322 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医诊室烟感 | yg0143 | HOLDING_REGISTER | 323 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医诊室烟感 | yg0144 | HOLDING_REGISTER | 324 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医诊室烟感 | yg0145 | HOLDING_REGISTER | 325 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层口腔科烟感 | yg0146 | HOLDING_REGISTER | 326 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层口腔科烟感 | yg0147 | HOLDING_REGISTER | 327 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层口腔科烟感 | yg0148 | HOLDING_REGISTER | 328 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层口腔科烟感 | yg0149 | HOLDING_REGISTER | 329 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层机房烟感 | yg014a | HOLDING_REGISTER | 330 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层楼梯口烟感 | yg014b | HOLDING_REGISTER | 331 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层康复诊疗室烟感 | yg014c | HOLDING_REGISTER | 332 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层康复诊疗室烟感 | yg014d | HOLDING_REGISTER | 333 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层全科诊室烟感 | yg014e | HOLDING_REGISTER | 334 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层心电图室烟感 | yg014f | HOLDING_REGISTER | 335 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层医生办公室烟感 | yg0150 | HOLDING_REGISTER | 336 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层医生办公室烟感 | yg0151 | HOLDING_REGISTER | 337 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层医生办公室烟感 | yg0152 | HOLDING_REGISTER | 338 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中药房烟感 | yg0153 | HOLDING_REGISTER | 339 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层收费烟感 | yg0154 | HOLDING_REGISTER | 340 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层楼梯口烟感 | yg0155 | HOLDING_REGISTER | 341 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0156 | HOLDING_REGISTER | 342 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0157 | HOLDING_REGISTER | 343 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0158 | HOLDING_REGISTER | 344 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0159 | HOLDING_REGISTER | 345 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医便诊室温感 | wg015a | HOLDING_REGISTER | 346 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医便诊室温感 | wg015b | HOLDING_REGISTER | 347 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医便诊室温感 | wg015c | HOLDING_REGISTER | 348 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医便诊室温感 | wg015d | HOLDING_REGISTER | 349 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医便诊室温感 | wg015e | HOLDING_REGISTER | 350 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医便诊室温感 | wg015f | HOLDING_REGISTER | 351 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层中医便诊室温感 | wg0160 | HOLDING_REGISTER | 352 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道手报 | sb0161 | HOLDING_REGISTER | 353 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道手报 | sb0162 | HOLDING_REGISTER | 354 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道手报 | sb0163 | HOLDING_REGISTER | 355 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道消报 | xb0164 | HOLDING_REGISTER | 356 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道消报 | xb0165 | HOLDING_REGISTER | 357 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道消报 | xb0166 | HOLDING_REGISTER | 358 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道消报 | xb0167 | HOLDING_REGISTER | 359 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层信号阀 | xhf0168 | HOLDING_REGISTER | 360 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层水流指示 | lszs0169 | HOLDING_REGISTER | 361 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层声光 | sg016a | HOLDING_REGISTER | 362 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层声光 | sg016b | HOLDING_REGISTER | 363 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层声光 | sg016c | HOLDING_REGISTER | 364 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层杂物间烟感 | yg016d | HOLDING_REGISTER | 365 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层档案室烟感 | yg016e | HOLDING_REGISTER | 366 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层档案室烟感 | yg016f | HOLDING_REGISTER | 367 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层档案室烟感 | yg0170 | HOLDING_REGISTER | 368 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层杂物间烟感 | yg0171 | HOLDING_REGISTER | 369 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层餐厅烟感 | yg0172 | HOLDING_REGISTER | 370 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层餐厅烟感 | yg0173 | HOLDING_REGISTER | 371 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层餐厅烟感 | yg0174 | HOLDING_REGISTER | 372 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层摄片机房烟感 | yg0175 | HOLDING_REGISTER | 373 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层摄片机房烟感 | yg0176 | HOLDING_REGISTER | 374 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层摄片机房烟感 | yg0177 | HOLDING_REGISTER | 375 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层机房控制室烟感 | yg0178 | HOLDING_REGISTER | 376 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层候诊室烟感 | yg0179 | HOLDING_REGISTER | 377 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层登记室烟感 | yg017a | HOLDING_REGISTER | 378 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层机房控制室烟感 | yg017b | HOLDING_REGISTER | 379 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层透视机房烟感 | yg017c | HOLDING_REGISTER | 380 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层厨房温感 | wg017d | HOLDING_REGISTER | 381 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层厨房温感 | wg017e | HOLDING_REGISTER | 382 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层厨房温感 | wg017f | HOLDING_REGISTER | 383 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层候诊室消报 | xb0180 | HOLDING_REGISTER | 384 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层候诊室消报 | xb0181 | HOLDING_REGISTER | 385 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道消报 | xb0182 | HOLDING_REGISTER | 386 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道消报 | xb0183 | HOLDING_REGISTER | 387 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道消报 | xb0184 | HOLDING_REGISTER | 388 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道信号阀 | xhf0185 | HOLDING_REGISTER | 389 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道水流指示 | slzs0186 | HOLDING_REGISTER | 390 | 1 | 0 | int64 | R | v
1层走道声光 | sg0187 | HOLDING_REGISTER | 391 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层办公室烟感 | yg0188 | HOLDING_REGISTER | 392 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层办公室烟感 | yg0189 | HOLDING_REGISTER | 393 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层测智室烟感 | yg018a | HOLDING_REGISTER | 394 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层测智室烟感 | yg018b | HOLDING_REGISTER | 395 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层儿科室烟感 | yg018c | HOLDING_REGISTER | 396 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层计划免疫烟感 | yg018d | HOLDING_REGISTER | 397 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层计划免疫烟感 | yg018e | HOLDING_REGISTER | 398 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层计划免疫烟感 | yg018f | HOLDING_REGISTER | 399 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层冷库烟感 | yg0190 | HOLDING_REGISTER | 400 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层215房间烟感 | yg0191 | HOLDING_REGISTER | 401 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层216房间烟感 | yg0192 | HOLDING_REGISTER | 402 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层217房间烟感 | yg0193 | HOLDING_REGISTER | 403 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层母婴室烟感 | yg0194 | HOLDING_REGISTER | 404 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0195 | HOLDING_REGISTER | 405 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0196 | HOLDING_REGISTER | 406 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0197 | HOLDING_REGISTER | 407 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道烟感 | yg0198 | HOLDING_REGISTER | 408 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道手报 | sb0199 | HOLDING_REGISTER | 409 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道手报 | sb019a | HOLDING_REGISTER | 410 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道消报 | xb019b | HOLDING_REGISTER | 411 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道消报 | xb019c | HOLDING_REGISTER | 412 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道信号蝶阀 | xhdf019d | HOLDING_REGISTER | 413 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道水流指示 | slzs019e | HOLDING_REGISTER | 414 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道声光 | sg019f | HOLDING_REGISTER | 415 | 1 | 0 | int64 | R | v
2层走道声光 | sg01a0 | HOLDING_REGISTER | 416 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层院长办公室烟感 | yg0201 | HOLDING_REGISTER | 513 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层副院长办公室烟感 | yg0202 | HOLDING_REGISTER | 514 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层示范性教育室烟感 | yg0203 | HOLDING_REGISTER | 515 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层档案室烟感 | yg0204 | HOLDING_REGISTER | 516 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层人事部烟感 | yg0205 | HOLDING_REGISTER | 517 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层党支部烟感 | yg0206 | HOLDING_REGISTER | 518 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层办公室烟感 | yg0207 | HOLDING_REGISTER | 519 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层医疗办公室烟感 | yg0208 | HOLDING_REGISTER | 520 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层财务室烟感 | yg0209 | HOLDING_REGISTER | 521 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层楼梯口烟感 | yg020a | HOLDING_REGISTER | 522 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层电梯机房烟感 | yg020b | HOLDING_REGISTER | 523 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层仓库烟感 | yg020c | HOLDING_REGISTER | 524 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层会议室烟感 | yg020d | HOLDING_REGISTER | 525 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层会议室烟感 | yg020e | HOLDING_REGISTER | 526 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层楼梯口烟感 | yg020f | HOLDING_REGISTER | 527 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层医生值班室烟感 | yg0210 | HOLDING_REGISTER | 528 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道烟感 | yg0211 | HOLDING_REGISTER | 529 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道烟感 | yg0212 | HOLDING_REGISTER | 530 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道烟感 | yg0213 | HOLDING_REGISTER | 531 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道烟感 | yg0214 | HOLDING_REGISTER | 532 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道手报 | sb0215 | HOLDING_REGISTER | 533 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道声光 | sg0216 | HOLDING_REGISTER | 534 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道手报 | sb0217 | HOLDING_REGISTER | 535 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道声光 | sg0218 | HOLDING_REGISTER | 536 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道消报 | xb0219 | HOLDING_REGISTER | 537 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道消报 | xb021a | HOLDING_REGISTER | 538 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道水流 | sl021b | HOLDING_REGISTER | 539 | 1 | 0 | int64 | R | v
5层走道信号阀 | xhf021c | HOLDING_REGISTER | 540 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层储物间烟感 | yg021d | HOLDING_REGISTER | 541 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg021e | HOLDING_REGISTER | 542 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg021f | HOLDING_REGISTER | 543 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层楼梯口烟感 | yg0220 | HOLDING_REGISTER | 544 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层vct室烟感 | yg0221 | HOLDING_REGISTER | 545 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层信息管理烟感 | yg0222 | HOLDING_REGISTER | 546 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层楼梯口烟感 | yg0223 | HOLDING_REGISTER | 547 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0224 | HOLDING_REGISTER | 548 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0225 | HOLDING_REGISTER | 549 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0226 | HOLDING_REGISTER | 550 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg0227 | HOLDING_REGISTER | 551 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg0228 | HOLDING_REGISTER | 552 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg0229 | HOLDING_REGISTER | 553 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg022a | HOLDING_REGISTER | 554 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg022b | HOLDING_REGISTER | 555 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg022c | HOLDING_REGISTER | 556 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg022d | HOLDING_REGISTER | 557 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg022e | HOLDING_REGISTER | 558 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg022f | HOLDING_REGISTER | 559 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg0230 | HOLDING_REGISTER | 560 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层口腔烟感 | yg0231 | HOLDING_REGISTER | 561 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层杂物间烟感 | yg0232 | HOLDING_REGISTER | 562 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0233 | HOLDING_REGISTER | 563 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0234 | HOLDING_REGISTER | 564 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0235 | HOLDING_REGISTER | 565 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0236 | HOLDING_REGISTER | 566 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0237 | HOLDING_REGISTER | 567 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层诊室烟感 | yg0238 | HOLDING_REGISTER | 568 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道烟感 | yg0239 | HOLDING_REGISTER | 569 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道烟感 | yg023a | HOLDING_REGISTER | 570 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道烟感 | yg023b | HOLDING_REGISTER | 571 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道烟感 | yg023c | HOLDING_REGISTER | 572 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道手报 | sb023d | HOLDING_REGISTER | 573 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道手报 | sb023e | HOLDING_REGISTER | 574 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道消报 | xb023f | HOLDING_REGISTER | 575 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道消报 | xb0240 | HOLDING_REGISTER | 576 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道消报 | xb0241 | HOLDING_REGISTER | 577 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道水流 | sl0242 | HOLDING_REGISTER | 578 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道水流 | sl0243 | HOLDING_REGISTER | 579 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道声光 | sg0244 | HOLDING_REGISTER | 580 | 1 | 0 | int64 | R | v
4层走道声光 | sg0245 | HOLDING_REGISTER | 581 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg0246 | HOLDING_REGISTER | 582 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg0247 | HOLDING_REGISTER | 583 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg0248 | HOLDING_REGISTER | 584 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg0249 | HOLDING_REGISTER | 585 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg024a | HOLDING_REGISTER | 586 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg024b | HOLDING_REGISTER | 587 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg024c | HOLDING_REGISTER | 588 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg024d | HOLDING_REGISTER | 589 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层治疗准备室烟感 | yg024e | HOLDING_REGISTER | 590 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层护士休息室烟感 | yg024f | HOLDING_REGISTER | 591 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层护士办公室烟感 | yg0250 | HOLDING_REGISTER | 592 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层康复教室烟感 | yg0251 | HOLDING_REGISTER | 593 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道烟感 | yg0252 | HOLDING_REGISTER | 594 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层医生值班室烟感 | yg0253 | HOLDING_REGISTER | 595 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层卫生间烟感 | yg0254 | HOLDING_REGISTER | 596 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层医生办公室烟感 | yg0255 | HOLDING_REGISTER | 597 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层医生办公室烟感 | yg0256 | HOLDING_REGISTER | 598 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层抢救室烟感 | yg0257 | HOLDING_REGISTER | 599 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg0258 | HOLDING_REGISTER | 600 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg0259 | HOLDING_REGISTER | 601 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层楼梯口烟感 | yg025a | HOLDING_REGISTER | 602 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg025b | HOLDING_REGISTER | 603 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg025c | HOLDING_REGISTER | 604 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg025d | HOLDING_REGISTER | 605 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg025e | HOLDING_REGISTER | 606 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg025f | HOLDING_REGISTER | 607 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层病房烟感 | yg0260 | HOLDING_REGISTER | 608 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层楼梯烟感 | yg0261 | HOLDING_REGISTER | 609 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道烟感 | yg0262 | HOLDING_REGISTER | 610 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层烟感 | yg0263 | HOLDING_REGISTER | 611 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道烟感 | yg0264 | HOLDING_REGISTER | 612 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道烟感 | yg0265 | HOLDING_REGISTER | 613 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道烟感 | yg0266 | HOLDING_REGISTER | 614 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层护士站烟感 | yg0267 | HOLDING_REGISTER | 615 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道烟感 | sb0268 | HOLDING_REGISTER | 616 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道手报 | sb0269 | HOLDING_REGISTER | 617 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道手报 | sb026a | HOLDING_REGISTER | 618 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道手报 | sb026b | HOLDING_REGISTER | 619 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道消报 | xb026c | HOLDING_REGISTER | 620 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道消报 | xb026d | HOLDING_REGISTER | 621 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道消报 | xb026e | HOLDING_REGISTER | 622 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道水流 | sl026f | HOLDING_REGISTER | 623 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道信号蝶阀 | xhdf0270 | HOLDING_REGISTER | 624 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道声光 | sg0271 | HOLDING_REGISTER | 625 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道声光 | sg0272 | HOLDING_REGISTER | 626 | 1 | 0 | int64 | R | v
3层走道声光 | sg0273 | HOLDING_REGISTER | 627 | 1 | 0 | int64 | R | v